附件:                   实验实训室安全工作自查表

部门（盖章）：                                      日期：      年   月     日

| 检 查 项 目 | 主要检查内容 | 备注（简述存在的隐患点） |
| --- | --- | --- |
| 仪器设备安全 | 1.设备设施通电运行是否正常。 |  |
|  | 2.设备设施是否齐全。 |  |
|  | 3.设备设施标签是否清晰、完整。 |  |
|  | 4.吊挂设备、活动把杆等设备设施有无松动或老化现象。 |  |
| 基础消防设施安全 | 1.室内灭火器、消防喷淋等基础消防设备设施是否正常有效；灭火器是否在有效期内（压力指针位置正常）瓶身有无破损、腐蚀现象。 |  |
|  | 2.紧急逃生疏散路线图与现场情况是否相符，主要逃生路径（室内、通道和出口处）是有足够的应急照明灯，能否正常使用。 |  |
|  | 3.喷淋装置下方有无遮挡物。 |  |
|  | 4.通风口和逃生通道是否畅通，有无堵塞或堆放杂物情况。 |  |
|  | 5.配电箱、插座及用电线路是否完整，安全可靠；有无违禁电器或物品。 |  |
| 安全标识和标牌 | 1.检查实验室及过道门牌和警示标识信息有无老旧破损或脱落情况，门口有无明确的安全责任人信息牌。 |  |
|  | 2.存在一定危险性的设备设施（如：缝纫机、升降梯等）有无单独的操作说明及相应的管理制度，是否进行张贴明示。 |  |
|  | 3.具有潜在危险性的设备设施，有无明显的警示标识或提示。 |  |
| 防护用品和使用安全 | 1.涉及危险性的实验室是否配备防护用品，是否在有效期内，有无安全防范措施。 |  |
|  | 2.有无使用老国标插线板、插线板串联或直接置于地面使用等情况。 |  |
|  | 3.实验室周边有无纸箱、气瓶等易燃易爆物品堆积情况。 |  |
|  | 4.带刷卡功能的房间断电后能否正常开启。 |  |
|  | 5.实验室钥匙是否齐全，编号是否清晰。 |  |
|  | 6.实验实训教学所需消耗品和仪器设备是否准备齐全。 |  |
|  | 7.实验室使用登记表（黄本、蓝本、绿本）是否准备齐全。 |  |
| 空间环境卫生 | 1.室内是否进行通风及防水检查。 |  |
|  | 2.室内有无纸屑、烟头等残留物及其他垃圾。 |  |
|  | 3.仪器设备、线材、道具等设备设施是否整洁，是否归整到位。 |  |
| 存在其它情况描述 |  |  |

说明：将自查问题如实在“备注”栏记录。本表一式叁份，一份留底，一份交相关部门及时完成整改，一份交实验室与设备管理处备查。

检查人：                                    实验实训中心主任：

书记：                                      院长（主任）：